## 19381589087
典型日种类 | 时间 | 电负荷 | 热负荷 | 冷负荷 | 风力 | 光伏 | 热电联产 | 燃气锅炉 | 电锅炉 | 地制热 | 空气制热 | 地制冷 | 空气制冷 | 电制冷机 | 吸收制冷 | 储电设备 | 储热设备 | 储冷设备 | 储气设备 | 买燃气 | 买卖电
summer_workday | 7 | 31016.2699 | 0 | 2354.392 | 402.2568 | 96.9895 | 0 | 363.4612 | 141.658 | 206.862 | 879.4733 | 271.3208 | 495.3853 | 352.2349 | 59.1041 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 666.6667 | 375.2775 | -30679.3164
summer_workday | 8 | 32755.7435 | 0 | 2588.2798 | 614.878 | 125.3052 | 370.2429 | 0 | 20.6195 | 48.4693 | 415.0417 | 215.0646 | 51.0056 | 93.5655 | 192.3151 | 2012.7704 | 5794.774 | 4442.4459 | 671.1132 | 14.7732 | -31141.8531
summer_workday | 9 | 26749.1384 | 0 | 2730.55 | 906.9273 | 143.7124 | 3.1255 | 28.7387 | 94.9004 | 1.5364 | 563.8092 | 408.4216 | 434.7271 | 89.2229 | 304.2611 | 2037.0763 | 6302.9212 | 3291.8767 | 293.9653 | 44.5468 | -26177.675
summer_workday | 10 | 23857.8509 | 0 | 2933.0834 | 681.3553 | 226.6601 | 0 | 0 | 1136.694 | 196.8002 | 101.0215 | 309.7277 | 489.3917 | 94.5552 | 2068.7032 | 1992.455 | 6655.9602 | 3784.4165 | 302.9536 | 129.6138 | -24489.3249
summer_workday | 11 | 31934.2492 | 0 | 3568.7488 | 683.6064 | 138.572 | 552.3874 | 699.6944 | 327.9565 | 83.7651 | 348.4449 | 372.8337 | 420.2088 | 328.1623 | 1517.2941 | 2065.7924 | 6430.3674 | 5379.3468 | 421.8258 | 3040.0492 | -33034.9821
summer_workday | 12 | 29872.0221 | 0 | 3466.6552 | 557.855 | 153.6481 | 192.8738 | 423.9849 | 0 | 45.2361 | 402.3495 | 187.8321 | 664.6479 | 19.4 | 1366.2914 | 3610.6753 | 6736.2988 | 6858.5841 | 2099.1909 | 15.7902 | -28478.4884
summer_workday | 13 | 32539.5946 | 0 | 3485.9122 | 560.7382 | 53.8013 | 0 | 4.7349 | 1511.7092 | 35.8181 | 304.6079 | 133.3395 | 485.4132 | 187.4639 | 626.4642 | 3123.5062 | 6414.6806 | 6907.0321 | 1451.8223 | 0.65869 | -32459.0209
summer_workday | 14 | 33212.4467 | 0 | 3619.0633 | 355.6767 | 158.3069 | 545.9454 | 101.1486 | 0 | 126.0034 | 94.8255 | 230.931 | 99.7094 | 385.7583 | 759.8114 | 2234.0398 | 7397.4513 | 6210.6071 | 1433.0562 | 26.6443 | -33694.3816
summer_workday | 15 | 31563.117 | 0 | 3731.1507 | 390.0914 | 154.4844 | 1.1479 | 431.8414 | 128.3143 | 53.4594 | 100.5158 | 209.6947 | 191.8806 | 85.9199 | 1086.1936 | 3675.7792 | 7290.9169 | 6034.0652 | 772.1518 | 226.7618 | -29422.8548
summer_workday | 16 | 29797.4478 | 0 | 3767.8024 | 576.8282 | 96.5369 | 0 | 0 | 105.9282 | 71.2949 | 173.2596 | 146.7075 | 110.8635 | 672.671 | 172.4641 | 2266.8647 | 6760.1916 | 4843.2026 | 549.5195 | 169.948 | -32896.841
summer_workday | 17 | 33930.5061 | 0 | 3749.8442 | 547.209 | 48.648 | 0 | 1014.6727 | 766.6757 | 68.7826 | 243.5267 | 273.5573 | 446.3634 | 309.56 | 1312.6676 | 5598.4301 | 6875.3863 | 4752.2545 | 703.8604 | 1130.7738 | -31336.6996
summer_workday | 18 | 30090.3878 | 0 | 3609.9121 | 664.5693 | 27.0757 | 1364.2608 | 1820.7536 | 653.1817 | 88.0639 | 526.217 | 148.2475 | 270.206 | 259.115 | 2972.8835 | 2154.11 | 7531.1724 | 5494.481 | 806.0149 | 2536.9804 | -28848.638
summer_workday | 19 | 40162.1797 | 0 | 0 | 363.177 | 1.0215 | 237.1105 | 0 | 0 | 1.1874 | 7.1702 | 31.9908 | 28.0577 | 88.103 | 238.9275 | 2095.4598 | 8369.411 | 6840.6129 | 122.6351 | 2732.0117 | -39071.0883
summer_workday | 20 | 40810.3094 | 0 | 0 | 1087.439 | 0 | 3899.9128 | 0 | 0 | 0 | 130.3796 | 0 | 259.5646 | 0 | 1237.88 | 2082.6813 | 7736.9191 | 7465.8358 | 2467.8633 | 1697.337 | -38654.9337
summer_workday | 21 | 24450.3515 | 0 | 0 | 1356.8899 | 0 | 3449.0795 | 0 | 0 | 0.88118 | 33.4672 | 17.9745 | 19.1635 | 0 | 0 | 4242.582 | 7926.7386 | 8937.3456 | 147.8689 | 6172.9478 | -17482.0436
summer_workday | 22 | 35452.9633 | 0 | 0 | 1433.6346 | 0 | 2358.5941 | 0 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 12.9722 | 5.6208 | 306.0957 | 1997.9203 | 8857.6917 | 8951.2972 | 2708.1883 | 138.4912 | -32197.7726
summer_workday | 23 | 2336.5769 | 0 | 0 | 1389.7089 | 0 | 2492.4083 | 0 | 0 | 0.18111 | 0.92413 | 5.7457 | 4.5995 | 84.682 | 344.7696 | 2526.0851 | 8988.4622 | 9173.7648 | 367.5255 | 6672.1296 | 579.4426
summer_workday | 24 | 5327.4956 | 0 | 0 | 1153.7664 | 0 | 2029.1487 | 0 | 0 | 7.5176 | 0 | 173.152 | 0 | 171.4812 | 0 | 3387.3721 | 9127.2178 | 9713.8475 | 4294.8781 | -40.0271 | -1424.8339
summer_workday | 1 | 6586.2233 | 0 | 0 | 614.4588 | 0 | 1384.339 | 0 | 0 | 1.5447 | 14.4562 | 3.0815 | 60.1543 | 203.2274 | 147.1082 | 2260.6387 | 9406.6979 | 10890.7674 | 2095.6303 | 168.255 | -4194.4838
summer_workday | 2 | 6399.3703 | 0 | 0 | 924.0423 | 0 | 2831.7147 | 0 | 0 | 1.4952 | 2.0371 | 24.374 | 367.9755 | 0 | 3.9123 | 2074.6775 | 9285.6383 | 11744.4786 | 807.3866 | 3015.6192 | -4068.6891
summer_workday | 3 | 5884.6263 | 0 | 0 | 477.1456 | 0 | 904.6237 | 0 | 0 | 29.0957 | 2.0151 | 220.5543 | 3.4458 | 0 | 76.2532 | 3580.1627 | 9843.4071 | 12372.4897 | 972.2748 | 0.90914 | -3124.9247
summer_workday | 4 | 9139.2285 | 0 | 0 | 924.8847 | 0 | 1776.7727 | 0 | 0 | 1.9843 | 245.8754 | 15.6294 | 105.31 | 0.22283 | 7.1719 | 2555.6167 | 9670.3446 | 13175.9182 | 20.7864 | 2969.3725 | -6554.4455
summer_workday | 5 | 6809.9734 | 0 | 0 | 785.7166 | 8.3148 | 2168.9664 | 0 | 0 | 7.5039 | 0 | 82.089 | 0 | 24.5769 | 4.1462 | 3162.4713 | 10173.1634 | 13297.1175 | 1142.2187 | 1456.2576 | -3449.6345
summer_workday | 6 | 5277.5221 | 0 | 0 | 719.6098 | 23.982 | 2572.2081 | 0 | 0 | 70.7724 | 27.8695 | 142.6408 | 54.9623 | 272.2777 | 559.9743 | 3532.3378 | 10440.9586 | 13572.1543 | 388.0788 | 2203.5332 | -959.9964
summer_workend | 7 | 31016.2699 | 0 | 2354.392 | 675.5991 | 91.8574 | 29.4418 | 1082.3958 | 1061.3299 | 129.2161 | 158.2197 | 89.4783 | 403.0489 | 230.078 | 1082.4274 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 666.6667 | 523.1499 | -31032.8377
summer_workend | 8 | 32755.7435 | 0 | 2588.2798 | 601.9797 | 130.1818 | 1775.4535 | 281.0257 | 0 | 73.8786 | 782.6758 | 0 | 0 | 318.0808 | 1589.2162 | 3393.4334 | 4850.3507 | 4046.3715 | 46.5254 | 3447.7486 | -28975.5757
summer_workend | 9 | 26749.1384 | 0 | 2730.55 | 886.2418 | 168.3686 | 802.326 | 0 | 77.9939 | 28.7172 | 585.4356 | 121.0566 | 59.9171 | 532.0045 | 1119.902 | 2002.5552 | 5663.3363 | 4246.3764 | 1354.549 | 300.7131 | -25475.0943
summer_workend | 10 | 23857.8509 | 0 | 2933.0834 | 576.4757 | 169.4592 | 1891.9218 | 342.1504 | 352.7707 | 90.8237 | 271.8013 | 51.3303 | 110.569 | 269.0706 | 1138.3853 | 2106.7361 | 5770.863 | 5233.3832 | 818.27 | 6516.6035 | -22131.9929
summer_workend | 11 | 31934.2492 | 0 | 3568.7488 | 413.9671 | 101.5509 | 800.5877 | 0 | 1156.6868 | 142.9891 | 143.6958 | 195.0299 | 321.6814 | 110.2833 | 2011.0515 | 2234.352 | 6591.0012 | 4872.6124 | 4837.808 | -76.8712 | -32051.7436
summer_workend | 12 | 29872.0221 | 0 | 3466.6552 | 510.7958 | 183.355 | 2425.8099 | 25.4939 | 84.4153 | 335.1681 | 332.6293 | 0 | 0 | 357.3797 | 481.2945 | 2165.1377 | 6582.5148 | 5162.625 | 3875.0254 | 13.9944 | -27745.6542
summer_workend | 13 | 32539.5946 | 0 | 3485.9122 | 474.4711 | 141.7481 | 609.5189 | 286.3385 | 1024.6568 | 79.7296 | 50.5409 | 591.2163 | 1032.1333 | 73.2521 | 1942.3565 | 2885.9399 | 8790.8389 | 3342.9965 | 1296.3421 | 151.9316 | -33060.8667
summer_workend | 14 | 33212.4467 | 0 | 3619.0633 | 352.7515 | 195.1496 | 725.411 | 23.3554 | 0 | 81.7395 | 438.5799 | 77.732 | 601.8277 | 237.2853 | 1197.2618 | 2809.4235 | 8351.9584 | 6314.8291 | 508.1296 | 3456.7845 | -33519.6078
summer_workend | 15 | 31563.117 | 0 | 3731.1507 | 588.6685 | 159.6475 | 938.3249 | 594.532 | 2048.8258 | 183.5514 | 112.8449 | 0 | 0 | 248.3979 | 2851.0604 | 3812.3156 | 8155.9236 | 6315.9347 | 3049.9393 | 229.9246 | -29419.5448
summer_workend | 16 | 29797.4478 | 0 | 3767.8024 | 703.3576 | 102.2894 | 315.2568 | 872.6651 | 120.1303 | 58.2826 | 34.9628 | 1.5799 | 1.6082 | 191.9585 | 2234.4716 | 1986.1756 | 8774.9102 | 6352.6567 | 1661.6473 | 212.3943 | -28780.82
summer_workend | 17 | 33930.5061 | 0 | 3749.8442 | 611.7303 | 52.5299 | 273.355 | 134.3146 | 138.322 | 0 | 390.2357 | 0 | 108.305 | 55.6922 | 1185.5778 | 2941.4702 | 7387.4173 | 5430.8018 | 628.4284 | 38.6438 | -32996.9673
summer_workend | 18 | 30090.3878 | 0 | 3609.9121 | 433.5545 | 14.6917 | 2755.909 | 1132.3912 | 141.0731 | 285.5128 | 403.1486 | 42.928 | 149.2309 | 214.5485 | 64.4741 | 3081.927 | 6838.8196 | 2961.8489 | 237.5804 | 5161.4534 | -30176.0044
summer_workend | 19 | 40162.1797 | 0 | 0 | 819.032 | 0.97576 | 33.4281 | 0 | 0 | 29.564 | 20.0797 | 161.8181 | 47.17 | 0 | 15.294 | 5191.7877 | 10428.8795 | 432.3453 | 1432.6052 | 255.8995 | -36897.7729
summer_workend | 20 | 40810.3094 | 0 | 0 | 1475.9349 | 0 | 1154.3518 | 0 | 0 | 14.5389 | 146.5018 | 80.8076 | 190.5734 | 24.4249 | 0 | 3493.6778 | 9962.9762 | 1151.0593 | 1627.5135 | 0 | -36818.1507
summer_workend | 21 | 24450.3515 | 0 | 0 | 1275.5243 | 0 | 514.2262 | 0 | 0 | 90.1278 | 0 | 110.1535 | 822.084 | 51.7685 | 99.0286 | 2076.3866 | 10109.7922 | 1873.8205 | 408.2822 | 1266.2312 | -25378.5651
summer_workend | 22 | 35452.9633 | 0 | 0 | 898.041 | 0 | 1131.2657 | 0 | 0 | 0 | 2.1515 | 46.0032 | 59.8434 | 167.7561 | 93.7371 | 4120.2082 | 10010.4252 | 3997.8347 | 1111.4601 | 686.9962 | -34727.4481
summer_workend | 23 | 2336.5769 | 0 | 0 | 934.5585 | 0 | 3895.393 | 0 | 0 | 2.542 | 42.4611 | 15.536 | 490.2533 | 0.89196 | 0 | 5198.5559 | 9774.5082 | 4914.2954 | 637.3699 | 6200.8395 | 4087.6997
summer_workend | 24 | 5327.4956 | 0 | 0 | 1514.8397 | 0 | 592.3833 | 0 | 0 | 5.7722 | 3.2122 | 16.391 | 8.6529 | 0 | 1484.894 | 2792.3656 | 10790.636 | 5791.2934 | 2799.2687 | -37.1193 | -1868.9297
summer_workend | 1 | 6586.2233 | 0 | 0 | 797.75 | 0 | 2577.1396 | 0 | 0 | 0 | 18.9809 | 319.1412 | 39.7939 | 152.5418 | 858.9753 | 1920 | 8782.6475 | 7118.7822 | 2115.268 | 1058.5193 | -4013.5738
summer_workend | 2 | 6399.3703 | 0 | 0 | 658.8893 | 0 | 1582.1917 | 0 | 0 | 0 | 345.8257 | 17.5824 | 322.6333 | 78.491 | 196.0257 | 2728.0104 | 8547.0545 | 9646.1916 | 511.5532 | 2654.9375 | -3564.832
summer_workend | 3 | 5884.6263 | 0 | 0 | 528.5205 | 0 | 3868.8681 | 0 | 0 | 7.9815 | 12.7453 | 107.867 | 26.2991 | 12.8632 | 4.1765 | 1948.0481 | 9024.68 | 10634.4343 | 1515.355 | 3842.6123 | -1619.9826
summer_workend | 4 | 9139.2285 | 0 | 0 | 918.9661 | 0 | 797.5109 | 0 | 0 | 4.9505 | 2.5575 | 204.5354 | 51.9353 | 0 | 63.6039 | 2051.8954 | 10048.9063 | 11040.9911 | 1472.8401 | 27.7702 | -7822.0887
summer_workend | 5 | 6809.9734 | 0 | 0 | 723.2473 | 2.5321 | 4893.8203 | 0 | 0 | 0 | 3.3436 | 19.4796 | 22.4171 | 19.6141 | 109.2923 | 3214.3103 | 9728.4016 | 11869.9197 | 655.9609 | 4829.5804 | -53.4105
summer_workend | 6 | 5277.5221 | 0 | 0 | 626.0738 | 51.0165 | 539.6494 | 0 | 0 | 28.7576 | 0 | 150.8296 | 145.5625 | 15.4417 | 315.8339 | 2125.2716 | 10970.78 | 12031.3184 | 582.4565 | 414.4562 | -6489.5806
summer_holiday | 7 | 31016.2699 | 0 | 2354.392 | 498.7516 | 103.4388 | 1399.8318 | 142.0583 | 559.7649 | 125.377 | 396.0475 | 115.4022 | 117.4148 | 299.3029 | 1767.3029 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 666.6667 | 1523.5092 | -29072.7793
summer_holiday | 8 | 32755.7435 | 0 | 2588.2798 | 330.1986 | 122.057 | 3088.3568 | 0 | 86.0003 | 23.5788 | 473.601 | 44.4784 | 180.8112 | 231.433 | 977.6671 | 2600.7141 | 3905.3906 | 4490.3953 | 640.8451 | 3898.025 | -29289.3926
summer_holiday | 9 | 26749.1384 | 0 | 2730.55 | 850.9971 | 128.7717 | 678.2887 | 372.2543 | 820.753 | 80.666 | 120.7075 | 23.995 | 39.9061 | 612.8215 | 1058.1785 | 1920 | 4946.391 | 4300.5446 | 1395.9297 | 412.7123 | -26619.9095
summer_holiday | 10 | 23857.8509 | 0 | 2933.0834 | 767.561 | 158.4037 | 2871.8498 | 367.7034 | 55.7251 | 132.6536 | 40.1068 | 147.7634 | 817.3739 | 175.084 | 1086.4847 | 2561.1019 | 5550.962 | 5106.1273 | 717.2837 | 2854.8634 | -22341.6635
summer_holiday | 11 | 31934.2492 | 0 | 3568.7488 | 692.0023 | 224.7532 | 2645.9488 | 219.5706 | 227.3281 | 48.613 | 214.4611 | 601.5649 | 1100.752 | 1.3317 | 129.9118 | 3745.6935 | 6403.7704 | 6057.073 | 309.2235 | 3524.8213 | -28465.0553
summer_holiday | 12 | 29872.0221 | 0 | 3466.6552 | 522.3033 | 134.0747 | 263.1509 | 281.0403 | 233.5584 | 74.8707 | 147.6677 | 190.0261 | 321.4301 | 212.4126 | 1762.9647 | 2415.4571 | 7872.5911 | 7241.5963 | 926.2047 | 92.653 | -29323.9635
summer_holiday | 13 | 32539.5946 | 0 | 3485.9122 | 345.6427 | 184.6933 | 3567.288 | 252.1736 | 1608.9225 | 72.1992 | 306.8876 | 117.863 | 0 | 130.676 | 1539.3224 | 2815.438 | 6829.2017 | 7719.1229 | 446.3924 | 7322.2682 | -31385.138
summer_holiday | 14 | 33212.4467 | 0 | 3619.0633 | 354.4138 | 143.4921 | 2669.4066 | 787.4185 | 1424.0211 | 6.8347 | 87.4815 | 204.0628 | 267.9932 | 210.2416 | 126.3663 | 3697.298 | 8848.6458 | 6613.1946 | 3736.3181 | 270.8523 | -30217.4221
summer_holiday | 15 | 31563.117 | 0 | 3731.1507 | 473.484 | 153.3707 | 164.1223 | 952.79 | 0 | 328.9089 | 33.9916 | 0 | 50.0552 | 0 | 0 | 2199.0707 | 11306.3736 | 5163.1219 | 378.836 | 2226.842 | -31795.1621
summer_holiday | 16 | 29797.4478 | 0 | 3767.8024 | 633.2328 | 90.5185 | 454.8255 | 553.8727 | 22.6552 | 252.3669 | 584.4822 | 186.0402 | 625.0586 | 132.1672 | 2219.4273 | 3822.1216 | 13005.1569 | 985.3084 | 1418.9366 | 1.1369e-13 | -28480.7335
summer_holiday | 17 | 33930.5061 | 0 | 3749.8442 | 647.4231 | 65.1146 | 1843.2439 | 182.0013 | 415.2097 | 156.7893 | 78.0748 | 503.6485 | 1082.1901 | 135.5458 | 528.6921 | 2982.9548 | 12986.0928 | 1898.5645 | 353.5775 | 2348.113 | -32342.6821
summer_holiday | 18 | 30090.3878 | 0 | 3609.9121 | 742.2944 | 25.1869 | 3283.2697 | 97.4214 | 1045.3636 | 68.7126 | 162.9244 | 414.2883 | 663.3765 | 266.4482 | 1314.4691 | 2269.483 | 13781.6303 | 3376.8678 | 653.6989 | 3439.9427 | -27520.2365
summer_holiday | 19 | 40162.1797 | 0 | 0 | 832.4322 | 0.86989 | 3449.9369 | 0 | 0 | 6.7818 | 50.6217 | 20.4439 | 102.1709 | 15.5104 | 0 | 1957.1334 | 14617.5228 | 5032.6739 | 702.888 | 4541.8482 | -37595.9177
summer_holiday | 20 | 40810.3094 | 0 | 0 | 1491.4882 | 0 | 5278.0171 | 0 | 0 | 2.5073 | 40.0025 | 193.4195 | 24.1307 | 33.9133 | 232.7037 | 3800.3576 | 15199.8961 | 5295.9235 | 1722.8018 | 5954.7932 | -33129.3572
summer_holiday | 21 | 24450.3515 | 0 | 0 | 763.4016 | 0 | 991.1088 | 0 | 0 | 5.434 | 11.362 | 2.6584 | 341.4607 | 49.5217 | 1180.7156 | 2206.9952 | 16225.3444 | 6358.5085 | 2342.0816 | 54.227 | -22939.0984
summer_holiday | 22 | 35452.9633 | 0 | 0 | 1385.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46789 | 8.7841 | 8.6149 | 203.4283 | 425.6533 | 51.7814 | 2276.1275 | 14462.0594 | 8119.534 | 1342.3313 | 0 | -35665.474
summer_holiday | 23 | 2336.5769 | 0 | 0 | 1339.6895 | 0 | 1771.9692 | 0 | 0 | 18.4144 | 25.0249 | 44.253 | 3.6067 | 100.5952 | 310.85 | 3294.7658 | 13555.6801 | 9973.5969 | 1328.908 | 673.0177 | 1152.4064
summer_holiday | 24 | 5327.4956 | 0 | 0 | 623.8199 | 0 | 1197.2533 | 0 | 0 | 2.9341 | 19.4493 | 9.3773 | 10.6185 | 53.4403 | 451.9778 | 2956.8086 | 13284.9174 | 10679.1996 | 170.3957 | 2464.3907 | -3482.2662
summer_holiday | 1 | 6586.2233 | 0 | 0 | 908.0054 | 0 | 1576.4173 | 0 | 0 | 7.0007 | 2.0439 | 39.7093 | 3.7307 | 314.119 | 479.8424 | 2856.1025 | 12606.5474 | 11213.2553 | 1360.4345 | 926.4039 | -3137.0547
summer_holiday | 2 | 6399.3703 | 0 | 0 | 884.6617 | 0 | 2394.9633 | 0 | 0 | 6.1536 | 12.8356 | 85.4529 | 34.772 | 91.2877 | 2.4543 | 2276.9684 | 12083.5127 | 12789.4034 | 669.4478 | 2566.546 | -6056.3651
summer_holiday | 3 | 5884.6263 | 0 | 0 | 394.5349 | 0 | 2920.0023 | 0 | 0 | 1.2529 | 8.8848 | 8.4587 | 107.0596 | 6.5649 | 653.5343 | 5393.0048 | 12340.8636 | 13377.0742 | 824.1269 | 2451.785 | -650.3656
summer_holiday | 4 | 9139.2285 | 0 | 0 | 761.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3092 | 2.4112 | 39.9008 | 56.3312 | 68.7501 | 160.3659 | 3458.2543 | 12194.3816 | 14062.6992 | 327.9538 | 51.5065 | -6215.2964
summer_holiday | 5 | 6809.9734 | 0 | 0 | 489.2677 | 8.5389 | 4564.5229 | 0 | 0 | 3.6648 | 32.7305 | 23.6136 | 18.5852 | 0 | 234.4385 | 2031.317 | 11624.1214 | 14558.8334 | 373.1161 | 4715.4036 | -1812.7955
summer_holiday | 6 | 5277.5221 | 0 | 0 | 619.2731 | 43.3641 | 819.7089 | 0 | 0 | 2.0611 | 34.1164 | 7.3812 | 282.2115 | 261.4308 | 101.8816 | 2175.5256 | 12576.921 | 14743.6929 | 511.2882 | 2190.1863 | -3573.5283
excessive_workday | 7 | 30974.0299 | 0 | 0 | 521.9996 | 41.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 666.6667 | 394.2248 | -27972.1566
excessive_workday | 8 | 32752.1035 | 0 | 0 | 508.1551 | 99.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 3133.3333 | 3300 | 1030.7684 | 103.8503 | -32477.9002
excessive_workday | 9 | 26738.8184 | 0 | 0 | 642.7255 | 139.3849 | 1878.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370.8348 | 2945.3333 | 3267 | 1118.1319 | 1764.0328 | -23704.6815
excessive_workday | 10 | 23841.5009 | 0 | 0 | 836.48 | 189.2268 | 1152.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420.4756 | 3504.0381 | 3234.33 | 987.6849 | 758.862 | -20793.6466
excessive_workday | 11 | 31925.1192 | 0 | 0 | 630.8154 | 109.5722 | 4994.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341.9237 | 3744.8272 | 3201.9867 | 568.0547 | 8184.7833 | -24637.4484
excessive_workday | 12 | 29863.1621 | 0 | 0 | 451.9061 | 211.1568 | 1121.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955.5471 | 5475.5182 | 3169.9668 | 3562.7543 | -9.015 | -27474.7097
excessive_workday | 13 | 32531.0046 | 0 | 0 | 534.0511 | 144.2888 | 3682.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347.8777 | 5586.0141 | 3138.2672 | 2349.1182 | 3853.8248 | -27304.6639
excessive_workday | 14 | 33213.8867 | 0 | 0 | 502.5186 | 107.0952 | 2578.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.5319 | 6692.4946 | 3106.8845 | 2486.8961 | 892.5439 | -30134.1641
excessive_workday | 15 | 31525.747 | 0 | 0 | 537.9839 | 102.2556 | 2405.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224.4166 | 7300.6025 | 3075.8156 | 704.6178 | 1957.6293 | -26764.7374
excessive_workday | 16 | 29760.3278 | 0 | 0 | 343.2901 | 53.9204 | 182.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.1778 | 7804.4807 | 3045.0575 | 230.4146 | 283.7225 | -31175.0787
excessive_workday | 17 | 33922.9261 | 0 | 0 | 792.0246 | 20.3677 | 875.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4839.9661 | 7407.5398 | 3014.6069 | 323.6003 | 568.2678 | -28882.8771
excessive_workday | 18 | 30076.0978 | 0 | 0 | 386.6669 | 0.38448 | 157.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401.6985 | 7305.9193 | 2984.4608 | 0 | 1019.5047 | -28589.8614
excessive_workday | 19 | 40159.2997 | 0 | 0 | 850.3984 | 0 | 4135.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.6801 | 6929.2851 | 2954.6162 | 810.572 | 3690.5185 | -34493.1703
excessive_workday | 20 | 40800.7294 | 0 | 0 | 852.2575 | 0 | 2578.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.8989 | 8132.3852 | 2925.0701 | 339.2572 | 3126.1706 | -37489.3032
excessive_workday | 21 | 24424.3015 | 0 | 0 | 988.6319 | 0 | 111.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.063 | 8654.0095 | 2895.8194 | 850.7455 | 254.5039 | -24066.3882
excessive_workday | 22 | 35426.4833 | 0 | 0 | 1099.8221 | 0 | 3743.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239.4779 | 8178.3001 | 2866.8612 | 977.0241 | 3598.0892 | -29944.313
excessive_workday | 23 | 2374.5569 | 0 | 0 | 1198.6022 | 0 | 298.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.9991 | 9153.1235 | 2838.1926 | 815.8772 | 32.5716 | -788.6542
excessive_workday | 24 | 5308.0956 | 0 | 0 | 1092.0246 | 0 | 1224.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648.5519 | 8720.7498 | 2809.8106 | 530.7235 | 1465.3114 | -2786.5579
excessive_workday | 1 | 6565.4233 | 0 | 0 | 910.1681 | 0 | 5216.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691.7337 | 8677.0074 | 2781.7125 | 751.6333 | 7598.5081 | 460.1658
excessive_workday | 2 | 6378.8203 | 0 | 0 | 767.0193 | 0 | 992.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.3687 | 10198.6494 | 2753.8954 | 2984.3889 | 0 | -4015.9311
excessive_workday | 3 | 5864.3463 | 0 | 0 | 970.717 | 0 | 2307.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.0088 | 9975.4646 | 2726.3565 | 1919.802 | 979.4731 | -1704.3603
excessive_workday | 4 | 9119.2185 | 0 | 0 | 578.7312 | 0 | 4325.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.011 | 10280.3218 | 2699.0929 | 516.6633 | 3840.3692 | -4161.5695
excessive_workday | 5 | 6790.2034 | 0 | 0 | 778.0006 | 0.024471 | 2452.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.7608 | 11357.0731 | 2672.102 | 5.5737 | 4063.7889 | -4717.7508
excessive_workday | 6 | 5221.0621 | 0 | 0 | 753.6744 | 7.6702 | 177.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093.9423 | 11635.7547 | 2645.3809 | 1521.0498 | 5.7812 | -1113.5593
excessive_workend | 7 | 30974.0299 | 0 | 0 | 236.1336 | 48.1894 | 962.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 666.6667 | 1676.5478 | -28117.6816
excessive_workend | 8 | 32752.1035 | 0 | 0 | 567.3182 | 55.7073 | 4331.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125.5799 | 3510.1706 | 3300 | 1331.5174 | 4099.8807 | -29440.9209
excessive_workend | 9 | 26738.8184 | 0 | 0 | 844.3652 | 109.5709 | 2888.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095.8765 | 4995.4512 | 3267 | 1076.5417 | 2130.7415 | -22113.35
excessive_workend | 10 | 23841.5009 | 0 | 0 | 886.2995 | 182.4573 | 1389.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721.2321 | 5826.5445 | 3234.33 | 276.185 | 1311.0543 | -18825.1802
excessive_workend | 11 | 31925.1192 | 0 | 0 | 540.929 | 105.4356 | 1346.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.2558 | 6020.8156 | 3201.9867 | 192.0084 | 1856.2006 | -32915.6347
excessive_workend | 12 | 29863.1621 | 0 | 0 | 318.8592 | 175.3666 | 2263.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290.2722 | 6186.7007 | 3169.9668 | 669.5115 | 2344.2177 | -24286.3781
excessive_workend | 13 | 32531.0046 | 0 | 0 | 454.5827 | 164.1065 | 3066.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2801.1327 | 6701.5179 | 3138.2672 | 739.0702 | 2502.9456 | -31012.7424
excessive_workend | 14 | 33213.8867 | 0 | 0 | 357.4912 | 118.0972 | 3585.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5347.1077 | 7499.9766 | 3106.8845 | 144.3563 | 6881.9376 | -25421.3984
excessive_workend | 15 | 31525.747 | 0 | 0 | 254.2756 | 108.8961 | 1076.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935.1498 | 8453.6458 | 3075.8156 | 3243.3456 | 0 | -29676.8252
excessive_workend | 16 | 29760.3278 | 0 | 0 | 672.5821 | 52.5291 | 3744.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063.0098 | 8367.7471 | 3045.0575 | 2089.431 | 2931.7837 | -25136.8533
excessive_workend | 17 | 33922.9261 | 0 | 0 | 779.3067 | 25.7257 | 5136.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531.3003 | 9331.6186 | 3014.6069 | 1221.6953 | 5313.7999 | -27339.0363
excessive_workend | 18 | 30076.0978 | 0 | 0 | 727.073 | 0.60083 | 738.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.6803 | 10782.6217 | 2984.4608 | 1376.3238 | 0 | -27126.2598
excessive_workend | 19 | 40159.2997 | 0 | 0 | 688.303 | 0 | 1258.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.2133 | 10424.9592 | 2954.6162 | 592.5079 | 695.2582 | -37498.0144
excessive_workend | 20 | 40800.7294 | 0 | 0 | 452.8504 | 0 | 38.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064.8746 | 10292.0237 | 2925.0701 | 0 | 1065.8909 | -39818.3147
excessive_workend | 21 | 24424.3015 | 0 | 0 | 1512.9995 | 0 | 3813.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.5974 | 9689.751 | 2895.8194 | 965.8386 | 4308.8989 | -20243.4131
excessive_workend | 22 | 35426.4833 | 0 | 0 | 1624.7781 | 0 | 2301.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.4325 | 10601.3015 | 2866.8612 | 1422.2221 | 1792.8938 | -30751.7872
excessive_workend | 23 | 2374.5569 | 0 | 0 | 1289.6501 | 0 | 1979.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.8268 | 10866.3068 | 2838.1926 | 877.8559 | 3684.8325 | -72.252
excessive_workend | 24 | 5308.0956 | 0 | 0 | 654.8647 | 0 | 4704.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068.1494 | 10989.4044 | 2809.8106 | 2472.6981 | 2355.6949 | -1322.1993
excessive_workend | 1 | 6565.4233 | 0 | 0 | 749.7307 | 0 | 2135.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4013.4988 | 12171.9529 | 2781.7125 | 0 | 2587.161 | -1199.7325
excessive_workend | 2 | 6378.8203 | 0 | 0 | 644.9906 | 0 | 2165.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.2378 | 12277.574 | 2753.8954 | 425.0515 | 2484.0489 | -3223.8895
excessive_workend | 3 | 5864.3463 | 0 | 0 | 801.8449 | 0 | 1818.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1922.145 | 12388.6269 | 2726.3565 | 720.6025 | 1534.3116 | -2736.6413
excessive_workend | 4 | 9119.2185 | 0 | 0 | 807.7265 | 0 | 228.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134.0908 | 12357.105 | 2699.0929 | 417.6336 | 34.5194 | -9094.0581
excessive_workend | 5 | 6790.2034 | 0 | 0 | 397.181 | 0.029513 | 1274.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032.5312 | 11705.2452 | 2672.102 | 211.0197 | 1564.651 | -5528.0707
excessive_workend | 6 | 5221.0621 | 0 | 0 | 793.9773 | 14.7173 | 5353.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4833.2704 | 11502.0284 | 2645.3809 | 481.4813 | 5770.0587 | 3145.3475
excessive_holiday | 7 | 30974.0299 | 0 | 0 | 534.615 | 43.2188 | 3716.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 666.6667 | 5467.4885 | -25025.2527
excessive_holiday | 8 | 32752.1035 | 0 | 0 | 495.3712 | 54.4457 | 2111.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107.6987 | 4588.5048 | 3300 | 2306.4162 | 0 | -32396.7408
excessive_holiday | 9 | 26738.8184 | 0 | 0 | 611.3637 | 149.2327 | 1801.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4885.7557 | 5139.8503 | 3267 | 82.9372 | 3612.4315 | -21962.6208
excessive_holiday | 10 | 23841.5009 | 0 | 0 | 450.7409 | 197.2754 | 186.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3029.1665 | 5536.7499 | 3234.33 | 1785.2808 | 38.6074 | -21626.9183
excessive_holiday | 11 | 31925.1192 | 0 | 0 | 718.526 | 185.7613 | 551.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.9593 | 5277.5716 | 3201.9867 | 1613.2768 | 99.8462 | -29178.2884
excessive_holiday | 12 | 29863.1621 | 0 | 0 | 314.0689 | 199.8922 | 4580.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.4462 | 5176.751 | 3169.9668 | 1126.6822 | 5521.0974 | -25732.0278
excessive_holiday | 13 | 32531.0046 | 0 | 0 | 421.7295 | 115.0198 | 3368.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.3922 | 6659.5875 | 3138.2672 | 1999.6249 | 2172.1684 | -29692.9591
excessive_holiday | 14 | 33213.8867 | 0 | 0 | 524.1003 | 151.9876 | 2525.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.0132 | 7578.7289 | 3106.8845 | 733.0613 | 2736.5536 | -28875.7893
excessive_holiday | 15 | 31525.747 | 0 | 0 | 588.7699 | 106.7541 | 1444.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370.7892 | 8112.741 | 3075.8156 | 924.2204 | 1140.1852 | -26537.2587
excessive_holiday | 16 | 29760.3278 | 0 | 0 | 633.1614 | 55.7215 | 2987.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620.356 | 8191.4884 | 3045.0575 | 597.8763 | 2419.9324 | -24829.112
excessive_holiday | 17 | 33922.9261 | 0 | 0 | 761.1756 | 25.0311 | 1114.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.2654 | 8869.7678 | 3014.6069 | 0 | 1836.4589 | -31629.6154
excessive_holiday | 18 | 30076.0978 | 0 | 0 | 517.2243 | 0.45221 | 2024.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678.5192 | 8773.7601 | 2984.4608 | 679.3588 | 4155.7602 | -26490.4547
excessive_holiday | 19 | 40159.2997 | 0 | 0 | 821.7702 | 0 | 1694.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.0235 | 9039.9737 | 2954.6162 | 2676.9015 | 38.7839 | -38239.1084
excessive_holiday | 20 | 40800.7294 | 0 | 0 | 501.5849 | 0 | 4317.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438.3589 | 9161.1153 | 2925.0701 | 924.3207 | 3695.1897 | -35397.8824
excessive_holiday | 21 | 24424.3015 | 0 | 0 | 1327.1734 | 0 | 936.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2538.6081 | 10301.9274 | 2895.8194 | 266.0914 | 683.7393 | -21573.1737
excessive_holiday | 22 | 35426.4833 | 0 | 0 | 1566.4136 | 0 | 543.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.3225 | 10050.4617 | 2866.8612 | 0 | 1457.8087 | -34400.0788
excessive_holiday | 23 | 2374.5569 | 0 | 0 | 721.6913 | 0 | 4.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680.0785 | 9660.1678 | 2838.1926 | 860.019 | 239.315 | -121.5065
excessive_holiday | 24 | 5308.0956 | 0 | 0 | 1224.7611 | 0 | 1016.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586.9941 | 9082.1243 | 2809.8106 | 1072.731 | 195.5068 | -3596.7959
excessive_holiday | 1 | 6565.4233 | 0 | 0 | 899.3044 | 0 | 1920.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436.2947 | 8935.1171 | 2781.7125 | 206.5476 | 2940.3299 | -1874.453
excessive_holiday | 2 | 6378.8203 | 0 | 0 | 324.7741 | 0 | 3182.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265.3809 | 9151.0641 | 2753.8954 | 1163.2039 | 2077.6868 | -2721.1529
excessive_holiday | 3 | 5864.3463 | 0 | 0 | 866.1148 | 0 | 1239.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.3639 | 9848.0392 | 2726.3565 | 0 | 1953.7882 | -4304.7366
excessive_holiday | 4 | 9119.2185 | 0 | 0 | 563.7947 | 0 | 830.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3574.7343 | 9742.6078 | 2699.0929 | 671.3396 | 537.6604 | -6508.0167
excessive_holiday | 5 | 6790.2034 | 0 | 0 | 819.21 | 0.034306 | 2083.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960.336 | 9483.2574 | 2672.102 | 359.2828 | 3312.595 | -1983.7083
excessive_holiday | 6 | 5221.0621 | 0 | 0 | 280.6075 | 12.6592 | 1333.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056.982 | 9729.8373 | 2645.3809 | 1511.9298 | 422.2472 | -5209.164
winter_workday | 7 | 31058.0499 | 3494.28 | 0 | 360.9586 | 0.61086 | 1556.9859 | 902.537 | 351.7252 | 0 | 406.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 666.6667 | 6012.4005 | -30264.2819
winter_workday | 8 | 32788.4535 | 3421.09 | 0 | 363.2946 | 33.9554 | 2407.3394 | 82.1246 | 1881.2984 | 101.3231 | 176.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150.6207 | 2192.8128 | 3300 | 4001.4814 | 79.3768 | -31155.6962
winter_workday | 9 | 26754.2284 | 3101.3 | 0 | 908.8643 | 75.5316 | 762.4859 | 950.6746 | 0 | 404.3349 | 134.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759.5016 | 2404.131 | 3267 | 1449.9021 | 621.1543 | -22680.3505
winter_workday | 10 | 23865.6409 | 3045.76 | 0 | 937.4766 | 56.6068 | 0 | 1589.3198 | 610.746 | 86.1868 | 143.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.865 | 2657.5527 | 3234.33 | 297.4177 | 1425.9386 | -22826.8845
winter_workday | 11 | 31961.3392 | 3001.29 | 0 | 588.4572 | 71.1234 | 1558.997 | 269.4536 | 74.9037 | 38.5839 | 114.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.9038 | 2296.4766 | 3201.9867 | 124.183 | 2181.0385 | -29003.7569
winter_workday | 12 | 29899.3821 | 2923.62 | 0 | 433.6792 | 73.3146 | 2081.5972 | 290.9149 | 1126.6583 | 161.1574 | 459.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.4685 | 366.7528 | 3169.9668 | 454.5501 | 2531.263 | -28912.8228
winter_workday | 13 | 32567.2246 | 2857.08 | 0 | 359.5672 | 91.8539 | 1964.3676 | 897.2677 | 0 | 11.5596 | 38.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.3908 | 1240.3932 | 3138.2672 | 599.3098 | 3165.4872 | -29925.5467
winter_workday | 14 | 33250.8767 | 2856.66 | 0 | 432.2997 | 88.9415 | 871.5164 | 1880.9629 | 19.2758 | 165.8599 | 751.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842.0636 | 74.6252 | 3106.8845 | 879.0895 | 2868.0355 | -30924.694
winter_workday | 15 | 31563.117 | 2845.2 | 0 | 404.0129 | 45.1449 | 0 | 0 | 1670.1934 | 187.8716 | 72.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.582 | 1477.1263 | 3075.8156 | 978.9792 | 523.3445 | -32476.3086
winter_workday | 16 | 29797.6978 | 2833.75 | 0 | 715.8684 | 15.4538 | 622.0091 | 804.7867 | 18.2612 | 286.3391 | 40.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605.0292 | 1209.5111 | 3045.0575 | 1461.3948 | 1340.9816 | -28813.5474
winter_workday | 17 | 33953.8761 | 2855.3 | 0 | 803.0951 | 0.16779 | 3235.8199 | 1028.5929 | 343.1472 | 104.2269 | 116.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.5878 | 875.3212 | 3014.6069 | 1357.3534 | 3786.3936 | -29476.9393
winter_workday | 18 | 30094.9678 | 2865.84 | 0 | 754.4331 | 0 | 1520.6067 | 1809.8086 | 0 | 157.748 | 512.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525.7565 | 1425.9111 | 2984.4608 | 845.6335 | 2557.809 | -25958.3977
winter_workday | 19 | 40175.0897 | 0 | 0 | 515.7298 | 0 | 1756.4304 | 49.7371 | 315.7831 | 64.4743 | 181.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.4489 | 2506.1423 | 2954.6162 | 32.04 | 2070.5581 | -38611.3538
winter_workday | 20 | 40832.5794 | 0 | 0 | 1117.3141 | 0 | 2806.2145 | 1131.557 | 324.9854 | 34.3431 | 121.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580.8693 | 3917.3213 | 2925.0701 | 280.379 | 7790.1281 | -37738.5971
winter_workday | 21 | 24448.5815 | 0 | 0 | 836.0725 | 0 | 2.298 | 811.8002 | 34.2321 | 5.3015 | 216.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903.3353 | 6380.0408 | 2895.8194 | 3900.7166 | -112.0554 | -23739.1396
winter_workday | 22 | 35407.0733 | 0 | 0 | 1710.2417 | 0 | 971.1688 | 0 | 142.9504 | 5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144.5969 | 7094.7564 | 2866.8612 | 2896.5599 | 27.7988 | -33770.1604
winter_workday | 23 | 2335.4869 | 0 | 0 | 1054.6391 | 0 | 7.2961 | 784.9643 | 0 | 0 | 279.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015.2828 | 7192.8142 | 2838.1926 | 1884.5034 | 0 | 566.7705
winter_workday | 24 | 5288.8156 | 0 | 0 | 884.6249 | 0 | 1518.3861 | 1621.3905 | 47.4353 | 91.4108 | 71.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313.2724 | 7885.3254 | 2809.8106 | 1040.0397 | 2179.5095 | -2645.7031
winter_workday | 1 | 6541.2633 | 0 | 0 | 492.9735 | 0 | 1909.912 | 82.2776 | 172.3421 | 80.1972 | 144.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.1721 | 9967.6471 | 2781.7125 | 28.94 | 3194.6188 | -4375.2927
winter_workday | 2 | 6354.6603 | 0 | 0 | 649.8133 | 0 | 935.6293 | 119.2588 | 423.3129 | 72.1034 | 7.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211.7953 | 10909.261 | 2753.8954 | 1159.5353 | 498.3885 | -7425.5622
winter_workday | 3 | 5840.1863 | 0 | 0 | 956.5009 | 0 | 965.6109 | 20.4583 | 788.0684 | 197.9864 | 32.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712.286 | 11407.2084 | 2726.3565 | 568.0088 | 507.3208 | -1380.8448
winter_workday | 4 | 9095.0585 | 0 | 0 | 950.1543 | 0 | 678.9893 | 0 | 130.4046 | 0 | 0.12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021.3417 | 12695.7903 | 2699.0929 | 63.4225 | 2546.4507 | -8200.8536
winter_workday | 5 | 6766.0434 | 0 | 0 | 557.4457 | 0 | 1030.3352 | 41.3065 | 218.3281 | 364.1351 | 101.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659.4806 | 12310.1057 | 2672.102 | 1819.1357 | 49.3757 | -8205.5014
winter_workday | 6 | 5259.8521 | 0 | 0 | 650.2334 | 0 | 1151.62 | 111.0186 | 961.5611 | 8.5737 | 31.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6442.0564 | 13938.0019 | 2645.3809 | 735.6356 | 770.1016 | -820.9187
winter_workend | 7 | 31058.0499 | 3494.28 | 0 | 697.6568 | 0.80614 | 5324.0986 | 25.3291 | 1046.1672 | 104.2713 | 860.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 666.6667 | 5128.6601 | -25127.1675
winter_workend | 8 | 32788.4535 | 3421.09 | 0 | 561.3742 | 15.4208 | 650.1155 | 371.6999 | 479.7056 | 5.9386 | 1021.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.8425 | 4883.6019 | 3300 | 429.9369 | 1512.4276 | -32320.8441
winter_workend | 9 | 26754.2284 | 3101.3 | 0 | 549.4412 | 35.5101 | 959.7967 | 356.4715 | 477.9621 | 293.2514 | 758.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.455 | 4104.051 | 3267 | 887.0584 | 849.7683 | -26225.0965
winter_workend | 10 | 23865.6409 | 3045.76 | 0 | 332.5683 | 106.7671 | 1167.1491 | 1318.8467 | 330.8895 | 91.0845 | 73.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352.7486 | 4712.3469 | 3234.33 | 392.0458 | 3038.3553 | -22540.3172
winter_workend | 11 | 31961.3392 | 3001.29 | 0 | 700.9223 | 102.1159 | 1823.8733 | 1696.4682 | 0 | 104.0663 | 310.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498.707 | 4093.7637 | 3201.9867 | 907.6195 | 2693.5225 | -28259.1451
winter_workend | 12 | 29899.3821 | 2923.62 | 0 | 438.3747 | 83.3427 | 3070.5351 | 454.8004 | 363.3245 | 106.9277 | 1142.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.3128 | 4366.2269 | 3169.9668 | 36.9109 | 4497.4294 | -28239.2419
winter_workend | 13 | 32567.2246 | 2857.08 | 0 | 558.5153 | 67.2014 | 2342.6553 | 513.2996 | 1728.4364 | 266.1833 | 169.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879.4366 | 5718.8545 | 3138.2672 | 950.7961 | 2774.8187 | -30342.7934
winter_workend | 14 | 33250.8767 | 2856.66 | 0 | 367.4853 | 103.2979 | 1218.4233 | 455.2847 | 1965.5878 | 144.0105 | 14.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.9127 | 7135.7583 | 3106.8845 | 856.7356 | 3902.1006 | -32213.9911
winter_workend | 15 | 31563.117 | 2845.2 | 0 | 335.9159 | 50.1146 | 0 | 706.5623 | 1950.632 | 29.1818 | 8.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.5461 | 7404.0068 | 3075.8156 | 2943.9714 | -88.6412 | -33151.2066
winter_workend | 16 | 29797.6978 | 2833.75 | 0 | 706.9185 | 19.739 | 574.1722 | 799.9237 | 963.0711 | 312.2824 | 596.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805.0825 | 6860.8187 | 3045.0575 | 2085.8459 | 657.6149 | -28292.0587
winter_workend | 17 | 33953.8761 | 2855.3 | 0 | 735.7466 | 0.17569 | 2646.5237 | 0 | 1602.9856 | 245.1927 | 53.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132.3979 | 8010.2198 | 3014.6069 | 1318.3389 | 4799.3724 | -31460.5816
winter_workend | 18 | 30094.9678 | 2865.84 | 0 | 734.8923 | 0 | 1861.9737 | 0 | 468.007 | 289.5598 | 796.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 8584.8762 | 2984.4608 | 3329.9097 | 6.8817 | -28038.7531
winter_workend | 19 | 40175.0897 | 0 | 0 | 414.7779 | 0 | 2585.8839 | 0.017997 | 114.2031 | 146.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992.4551 | 9206.8706 | 2954.6162 | 1363.4095 | 4820.6637 | -37197.5974
winter_workend | 20 | 40832.5794 | 0 | 0 | 1160.4564 | 0 | 1164.2227 | 59.0308 | 166.5288 | 14.143 | 145.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 10402.2851 | 2925.0701 | 3451.5688 | -20.3765 | -39035.7591
winter_workend | 21 | 24448.5815 | 0 | 0 | 1230.1259 | 0 | 2848.8013 | 175.2196 | 226.0051 | 43.4883 | 684.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.8493 | 10714.6638 | 2895.8194 | 2121.0598 | 2734.8626 | -21715.8278
winter_workend | 22 | 35407.0733 | 0 | 0 | 1205.3009 | 0 | 1147.0249 | 954.4351 | 5.5526 | 40.0597 | 217.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891.3525 | 12790.7779 | 2866.8612 | 1798.5158 | 918.1914 | -32889.0942
winter_workend | 23 | 2335.4869 | 0 | 0 | 1116.6109 | 0 | 2553.2622 | 7.4222 | 0 | 27.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516.4073 | 13821.7265 | 2838.1926 | 547.4402 | 2471.6023 | 1109.3275
winter_workend | 24 | 5288.8156 | 0 | 0 | 1246.6033 | 0 | 1347.8028 | 0 | 0 | 57.0575 | 142.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676.4568 | 14117.4501 | 2809.8106 | 449.1328 | 2211.8503 | -3815.8945
winter_workend | 1 | 6541.2633 | 0 | 0 | 679.6112 | 0 | 2068.0784 | 75.1921 | 1149.505 | 0.9875 | 45.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879.1842 | 14269.677 | 2781.7125 | 1257.2782 | 2101.6937 | -3120.0283
winter_workend | 2 | 6354.6603 | 0 | 0 | 969.1556 | 0 | 1277.1773 | 37.4507 | 27.3387 | 268.6113 | 41.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.1013 | 15333.8205 | 2753.8954 | 1201.378 | 1037.6795 | -4422.1659
winter_workend | 3 | 5840.1863 | 0 | 0 | 870.4431 | 0 | 580.6469 | 0 | 343.8081 | 20.3733 | 82.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267.4624 | 16202.5023 | 2726.3565 | 900.7547 | 0 | -3097.1122
winter_workend | 4 | 9095.0585 | 0 | 0 | 918.5135 | 0 | 3435.3076 | 830.8168 | 432.8125 | 329.8144 | 366.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.8275 | 15965.7364 | 2699.0929 | 286.6519 | 7253.8588 | -5556.7328
winter_workend | 5 | 6766.0434 | 0 | 0 | 501.2117 | 0 | 5473.5953 | 1073.1045 | 487.7007 | 60.3705 | 85.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833.72 | 19449.0605 | 2672.102 | 3093.7497 | 6534.4419 | -2550.3624
winter_workend | 6 | 5259.8521 | 0 | 0 | 623.8735 | 0 | 3031.1232 | 451.9762 | 440.1358 | 30.7738 | 416.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894.7967 | 22166.9427 | 2645.3809 | 3050.038 | 1782.5018 | -836.4655
winter_holiday | 7 | 31058.0499 | 3494.28 | 0 | 232.7773 | 0.73208 | 1587.9597 | 645.1384 | 0 | 296.319 | 432.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 666.6667 | 3130.214 | -28660.1876
winter_holiday | 8 | 32788.4535 | 3421.09 | 0 | 581.6686 | 27.4341 | 1706.5936 | 1418.3984 | 1118.6929 | 244.3005 | 762.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391.6995 | 3242.6356 | 3300 | 1503.7375 | 2264.1074 | -31781.3255
winter_holiday | 9 | 26754.2284 | 3101.3 | 0 | 527.2429 | 58.5845 | 1513.3784 | 225.1136 | 0 | 0 | 248.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704.7083 | 5174.5584 | 3267 | 591.5678 | 2007.7711 | -23652.661
winter_holiday | 10 | 23865.6409 | 3045.76 | 0 | 808.7805 | 68.5034 | 2443.459 | 920.2938 | 876.1387 | 362.5067 | 412.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 2854.28 | 3234.33 | 838.9091 | 3103.6611 | -22179.4747
winter_holiday | 11 | 31961.3392 | 3001.29 | 0 | 480.7389 | 103.0954 | 3120.9404 | 1716.6331 | 116.7673 | 157.7594 | 661.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.9888 | 4752.3479 | 3201.9867 | 559.4771 | 4327.6274 | -30179.9916
winter_holiday | 12 | 29899.3821 | 2923.62 | 0 | 314.8218 | 132.9915 | 1175.3124 | 355.1929 | 706.6994 | 0 | 777.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3702.3243 | 6392.2749 | 3169.9668 | 22.4649 | 2489.1676 | -27509.6844
winter_holiday | 13 | 32567.2246 | 2857.08 | 0 | 361.9172 | 122.3354 | 2710.1735 | 313.873 | 144.4926 | 0 | 936.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.3743 | 6048.6043 | 3138.2672 | 923.8621 | 2628.0026 | -29634.4622
winter_holiday | 14 | 33250.8767 | 2856.66 | 0 | 480.9801 | 103.6581 | 3795.2302 | 455.1568 | 1065.7856 | 171.5206 | 361.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 6123.0544 | 3106.8845 | 501.9041 | 4492.7673 | -30848.8048
winter_holiday | 15 | 31563.117 | 2845.2 | 0 | 412.9609 | 59.3113 | 1279.8334 | 1657.0738 | 1629.3877 | 262.827 | 102.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103.7874 | 7363.6766 | 3075.8156 | 724.8437 | 2767.2856 | -31736.6323
winter_holiday | 16 | 29797.6978 | 2833.75 | 0 | 694.6211 | 9.1522 | 3481.7723 | 223.421 | 890.4145 | 46.2262 | 186.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3849.1288 | 9067.7183 | 3045.0575 | 540.8317 | 3688.1272 | -24195.2127
winter_holiday | 17 | 33953.8761 | 2855.3 | 0 | 578.6692 | 0.09523 | 2940.9186 | 973.9027 | 77.4672 | 29.0155 | 534.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 8860.8581 | 3014.6069 | 517.6388 | 4682.4147 | -31868.6768
winter_holiday | 18 | 30094.9678 | 2865.84 | 0 | 721.3352 | 0 | 4381.6303 | 1077.2534 | 113.4633 | 212.9671 | 501.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.3448 | 8872.5749 | 2984.4608 | 1234.384 | 4937.5875 | -24435.3122
winter_holiday | 19 | 40175.0897 | 0 | 0 | 688.6018 | 0 | 248.8197 | 119.5427 | 251.1442 | 0 | 965.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.2781 | 10307.3554 | 2954.6162 | 678.7947 | 375.4528 | -40501.0266
winter_holiday | 20 | 40832.5794 | 0 | 0 | 1087.1714 | 0 | 0 | 265.8143 | 0 | 30.0159 | 19.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3047.562 | 11615.0093 | 2925.0701 | 678.6753 | 224.7198 | -38313.9337
winter_holiday | 21 | 24448.5815 | 0 | 0 | 934.2849 | 0 | 1353.6598 | 82.5357 | 1440.8285 | 0 | 169.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.603 | 11309.7609 | 2895.8194 | 629.0638 | 1637.3888 | -23316.9292
winter_holiday | 22 | 35407.0733 | 0 | 0 | 1451.4209 | 0 | 1185.8423 | 53.7999 | 5.246 | 1.3481 | 110.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.7108 | 12714.0294 | 2866.8612 | 811.9955 | 756.7802 | -34398.5412
winter_holiday | 23 | 2335.4869 | 0 | 0 | 1532.8807 | 0 | 1350.3701 | 0 | 0 | 138.8629 | 601.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727.8813 | 12644.9402 | 2838.1926 | 300.6825 | 3581.7352 | 1639.8761
winter_holiday | 24 | 5288.8156 | 0 | 0 | 1119.2973 | 0 | 161.7925 | 0 | 129.7134 | 230.3224 | 341.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239.3223 | 13960.9899 | 2809.8106 | 2396.2747 | -41.2719 | -4923.3177
winter_holiday | 1 | 6541.2633 | 0 | 0 | 767.7233 | 0 | 329.3082 | 1040.802 | 72.274 | 7.9605 | 189.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753.738 | 14832.8329 | 2781.7125 | 2160.6975 | 129.308 | -5682.7832
winter_holiday | 2 | 6354.6603 | 0 | 0 | 624.1793 | 0 | 849.4991 | 218.1112 | 117.3074 | 8.7682 | 162.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569.2359 | 15369.4096 | 2753.8954 | 846.044 | 496.8976 | -4273.5669
winter_holiday | 3 | 5840.1863 | 0 | 0 | 808.5123 | 0 | 379.9281 | 143.9735 | 1.2262 | 53.1315 | 248.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215.5157 | 15360.6659 | 2726.3565 | 242.8408 | 1328.9054 | -3615.4977
winter_holiday | 4 | 9095.0585 | 0 | 0 | 764.4276 | 0 | 4049.1525 | 54.4191 | 711.4295 | 0 | 1021.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2931.5176 | 15334.3733 | 2699.0929 | 997.5184 | 3617.5757 | -7734.9636
winter_holiday | 5 | 6766.0434 | 0 | 0 | 732.0839 | 0 | 1282.2596 | 2408.6285 | 0 | 0 | 163.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4648.4497 | 18246.4556 | 2672.102 | 481.0843 | 4369.3288 | -2223.456
winter_holiday | 6 | 5259.8521 | 0 | 0 | 466.5767 | 0 | 2461.8405 | 115.3766 | 182.2409 | 125.0018 | 653.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883.3346 | 20004.4884 | 2645.3809 | 1114.347 | 1913.5535 | -3051.3736

## feature0
风电 | 光伏 | 热电联产 | 燃气锅炉 | 电锅炉 | 地源热泵 | 空气热泵 | 电制冷机 | 吸收式制冷机 | 地源热泵制冷比例 | 空气源热泵制冷比例 | 充放然气 | 充放电
0.55519 | 0.8666 | 0 | 0.12115 | 0.045803 | 0.74271 | 0.85794 | 0.46965 | 0.019701 | 0.53579 | 0.38494 | 0.22951 | 0.012079
0.95447 | 0.77467 | 0.055536 | 0 | 0.006667 | 0.39621 | 0.28303 | 0.12475 | 0.064105 | 0.79611 | 0.12014 | 0.0090484 | 0.015244
0.9373 | 0.71153 | 0.00046883 | 0.0095796 | 0.030684 | 0.60158 | 0.6281 | 0.11896 | 0.10142 | 0.99574 | 0.46142 | 0.026207 | 0.0094343
0.71253 | 0.95533 | 0 | 0 | 0.36753 | 0.78227 | 0.38687 | 0.12607 | 0.68957 | 0.58071 | 0.84333 | 0.072557 | 0.018983
0.91688 | 0.59339 | 0.082858 | 0.23323 | 0.10604 | 0.68643 | 0.48921 | 0.43755 | 0.50576 | 0.79662 | 0.57264 | 0.21204 | 0.22014
0.96129 | 0.63297 | 0.028931 | 0.14133 | 0 | 0.35088 | 0.68451 | 0.025867 | 0.45543 | 0.78513 | 0.64732 | 0.030213 | 0.15671
0.93816 | 0.23052 | 0 | 0.0015783 | 0.48879 | 0.25526 | 0.50637 | 0.24995 | 0.20882 | 0.76613 | 0.63907 | 0.0012534 | 0.040891
0.66697 | 0.75446 | 0.081892 | 0.033716 | 0 | 0.5487 | 0.12337 | 0.51434 | 0.25327 | 0.61727 | 0.53882 | 0.022472 | 0.22862
0.61636 | 0.92964 | 0.00017218 | 0.14395 | 0.041488 | 0.39665 | 0.18823 | 0.11456 | 0.36206 | 0.77537 | 0.6796 | 0.14178 | 0.045165
0.77943 | 0.81504 | 0 | 0 | 0.03425 | 0.334 | 0.17786 | 0.89689 | 0.057488 | 0.64423 | 0.41553 | 0.11131 | 0.47896
0.60175 | 0.67812 | 0 | 0.33822 | 0.24789 | 0.51585 | 0.44369 | 0.41275 | 0.43756 | 0.77777 | 0.67068 | 0.081416 | 0.030483
0.82397 | 0.94927 | 0.20464 | 0.60692 | 0.2112 | 0.3642 | 0.49587 | 0.34549 | 0.99096 | 0.597 | 0.36328 | 0.012387 | 0.022846
0.3624 | 0.87804 | 0.035567 | 0 | 0 | 0.048899 | 0.023007 | 0.11747 | 0.079643 | 0.95953 | 0.81301 | 0.24928 | 0.021182
0.71242 | 0.74609 | 0.58499 | 0 | 0 | 0 | 0.25127 | 0 | 0.41263 | 0.86723 | 0.68867 | 0.014936 | 0.30242
0.85957 | 0.87949 | 0.51736 | 0 | 0 | 0.027831 | 0.032856 | 0 | 0 | 0.94723 | 0.38884 | 0.27355 | 0.010146
0.79646 | 0.85492 | 0.35379 | 0 | 0 | 0 | 0.01062 | 0.0074944 | 0.10203 | 0.68948 | 0.81435 | 0.082151 | 0.078917
0.86136 | 0.59982 | 0.37386 | 0 | 0 | 0.0087289 | 0.0036208 | 0.11291 | 0.11492 | 0.96542 | 0.84686 | 0.43383 | 0.19106
0.71821 | 0.33323 | 0.30437 | 0 | 0 | 0.26649 | 0 | 0.22864 | 0 | 0.95298 | 0.69368 | 0.26511 | 0.044354
0.5736 | 0.6162 | 0.20765 | 0 | 0 | 0.007094 | 0.048777 | 0.27097 | 0.049036 | 0.6371 | 0.82217 | 0.13008 | 0.02014
0.88412 | 0.76032 | 0.42476 | 0 | 0 | 0.038241 | 0.24654 | 0 | 0.0013041 | 0.93483 | 0.99504 | 0.09821 | 0.21617
0.47873 | 0.94426 | 0.13569 | 0 | 0 | 0.37197 | 0.0035062 | 0 | 0.025418 | 0.86963 | 0.65516 | 0.00048334 | 0.082763
0.92664 | 0.87675 | 0.26652 | 0 | 0 | 0.02623 | 0.21773 | 0.00029711 | 0.0023906 | 0.87392 | 0.32245 | 0.11538 | 0.16178
0.92008 | 0.82252 | 0.32534 | 0 | 0 | 0.1329 | 0 | 0.032769 | 0.0013821 | 0.9059 | 0.62665 | 0.0392 | 0.20994
0.84665 | 0.44284 | 0.38583 | 0 | 0 | 0.32716 | 0.053363 | 0.36304 | 0.18666 | 0.63946 | 0.68664 | 0 | 0.079158
0.93246 | 0.82075 | 0.0044163 | 0.3608 | 0.34316 | 0.34659 | 0.36363 | 0.30677 | 0.36081 | 0.37864 | 0.73893 | 0.0046995 | 0.19185
0.93445 | 0.80482 | 0.26632 | 0.093675 | 0 | 0.12313 | 0.46961 | 0.42411 | 0.52974 | 0 | 0 | 0.13682 | 0.010749
0.91592 | 0.8336 | 0.12035 | 0 | 0.025218 | 0.22541 | 0.39121 | 0.70934 | 0.3733 | 0.78767 | 0.10211 | 0.21244 | 0.024315
0.60285 | 0.71424 | 0.28379 | 0.11405 | 0.11406 | 0.22666 | 0.23679 | 0.35876 | 0.37946 | 0.33215 | 0.3113 | 0.48867 | 0.040931
0.55523 | 0.43486 | 0.12009 | 0 | 0.374 | 0.52436 | 0.30067 | 0.14704 | 0.67035 | 0.54551 | 0.71325 | 0.040558 | 0.031919
0.8802 | 0.75535 | 0.36387 | 0.008498 | 0.027294 | 0.55861 | 0.19958 | 0.47651 | 0.16043 | 0 | 0 | 0.020886 | 0.12577
0.79383 | 0.60733 | 0.091428 | 0.095446 | 0.33131 | 1 | 0.71841 | 0.097669 | 0.64745 | 0.86712 | 0.95779 | 0.097122 | 0.11581
0.66149 | 0.93004 | 0.10881 | 0.0077851 | 0 | 0.25024 | 0.66437 | 0.31638 | 0.39909 | 0.45559 | 0.60391 | 0.30807 | 0.2464
0.93012 | 0.96071 | 0.14075 | 0.19818 | 0.66245 | 0.30592 | 0.067707 | 0.3312 | 0.95035 | 0 | 0 | 0.42943 | 0.0086166
0.95041 | 0.86361 | 0.047289 | 0.29089 | 0.038842 | 0.099455 | 0.02205 | 0.25594 | 0.74482 | 0.023298 | 0.048624 | 0.14072 | 0.133
0.6727 | 0.73223 | 0.041003 | 0.044772 | 0.044724 | 0 | 0.30634 | 0.074256 | 0.39519 | 0.059041 | 0.23569 | 0.02259 | 0.15129
0.53755 | 0.51509 | 0.41339 | 0.37746 | 0.045614 | 0.53882 | 0.34138 | 0.28606 | 0.021491 | 0.11685 | 0.29143 | 0.14471 | 0.42601
0.81728 | 0.83875 | 0.0050142 | 0 | 0 | 0.28661 | 0.043494 | 0 | 0.005098 | 0.82808 | 0.723 | 0.40913 | 0.20491
0.96694 | 0.63646 | 0.17315 | 0 | 0 | 0.14275 | 0.21495 | 0.032566 | 0 | 0.83025 | 0.59106 | 0 | 0.020363
0.80803 | 0.94599 | 0.077134 | 0 | 0 | 0.31177 | 0.54806 | 0.069025 | 0.03301 | 0.5182 | 1 | 0.11227 | 0.28649
0.49891 | 0.92958 | 0.16969 | 0 | 0 | 0.067471 | 0.041187 | 0.22367 | 0.031246 | 1 | 0.96866 | 0.064381 | 0.4269
0.57925 | 0.88898 | 0.58431 | 0 | 0 | 0.027023 | 0.35231 | 0.0011893 | 0 | 0.84322 | 0.92769 | 0.28275 | 0.11359
0.94297 | 0.78743 | 0.088857 | 0 | 0 | 0.03366 | 0.0076959 | 0 | 0.49496 | 0.7142 | 0.74957 | 0.22238 | 0
0.74471 | 0.96707 | 0.38657 | 0 | 0 | 0.46807 | 0.037918 | 0.20339 | 0.28633 | 1 | 0.69965 | 0.051672 | 0.10521
0.63042 | 0.78512 | 0.23733 | 0 | 0 | 0.025788 | 0.42258 | 0.10465 | 0.065342 | 1 | 0.50898 | 0.15307 | 0.0036521
0.53027 | 0.78261 | 0.58033 | 0 | 0 | 0.17151 | 0.02518 | 0.017151 | 0.0013922 | 0.92244 | 0.6963 | 0.14877 | 0.017174
0.92071 | 0.9616 | 0.11963 | 0 | 0 | 0.30824 | 0.036158 | 0 | 0.021201 | 0.97323 | 0.95756 | 0.021389 | 0.16853
0.84693 | 0.25048 | 0.73407 | 0 | 0 | 0.02857 | 0.016951 | 0.026152 | 0.036431 | 1 | 0.88165 | 0.058834 | 0.026728
0.7366 | 0.94205 | 0.080947 | 0 | 0 | 0.26915 | 0.097042 | 0.020589 | 0.10528 | 0.82192 | 1 | 0.21972 | 0.39874
0.68838 | 0.92423 | 0.20997 | 0.047353 | 0.18099 | 0.37822 | 0.31591 | 0.39907 | 0.5891 | 0.44751 | 0.24779 | 0.064732 | 0.088635
0.51256 | 0.75459 | 0.46325 | 0 | 0.027807 | 0.10453 | 0.4047 | 0.30858 | 0.32589 | 0.62406 | 0.29785 | 0.141 | 0
0.8795 | 0.63755 | 0.10174 | 0.12408 | 0.26538 | 0.16964 | 0.099029 | 0.8171 | 0.35273 | 0.20746 | 0.26865 | 0.25407 | 0.083477
0.80268 | 0.66764 | 0.43078 | 0.12257 | 0.018018 | 0.43781 | 0.56898 | 0.23345 | 0.36216 | 0.49501 | 0.95771 | 0.031235 | 0.23772
0.92814 | 0.96244 | 0.39689 | 0.07319 | 0.073503 | 0.96332 | 0.86251 | 0.0017757 | 0.043304 | 0.91589 | 0.85081 | 0.093556 | 0.064513
0.90003 | 0.55233 | 0.039473 | 0.09368 | 0.075517 | 0.40349 | 0.30289 | 0.28322 | 0.58765 | 0.69074 | 0.70748 | 0.05923 | 0.11659
0.57829 | 0.79133 | 0.53509 | 0.084058 | 0.52022 | 0.2932 | 0.18413 | 0.17423 | 0.51311 | 0.58959 | 0 | 0.37741 | 0.23142
0.6646 | 0.68385 | 0.40041 | 0.26247 | 0.46043 | 0.31068 | 0.23115 | 0.28032 | 0.042122 | 0.96334 | 0.77292 | 0.14986 | 0.036337
0.74813 | 0.92294 | 0.024618 | 0.3176 | 0 | 0.54818 | 0.053765 | 0 | 0 | 0 | 0.62067 | 0.14333 | 0.24767
0.85565 | 0.76423 | 0.068224 | 0.18462 | 0.0073252 | 0.69347 | 0.7674 | 0.17622 | 0.73981 | 0.39347 | 0.54301 | 0 | 0.13841
0.71195 | 0.90765 | 0.27649 | 0.060667 | 0.13425 | 1 | 0.7683 | 0.18073 | 0.17623 | 0.73868 | 0.93903 | 0.06603 | 0.045506
0.92034 | 0.88305 | 0.49249 | 0.032474 | 0.338 | 0.72214 | 0.54001 | 0.35526 | 0.43816 | 0.84142 | 0.81897 | 0.070999 | 0.0048351
0.83065 | 0.74775 | 0.51749 | 0 | 0 | 0.041287 | 0.098487 | 0.020681 | 0 | 0.72624 | 0.6916 | 0.17402 | 0.24484
0.97713 | 0.46428 | 0.7917 | 0 | 0 | 0.28786 | 0.040089 | 0.045218 | 0.077568 | 0.98548 | 0.40129 | 0.23657 | 0.037369
0.48361 | 0.66187 | 0.14867 | 0 | 0 | 0.012956 | 0.23446 | 0.066029 | 0.39357 | 0.30095 | 0.97092 | 0.081406 | 0.046371
0.76992 | 0.24206 | 0 | 0 | 0 | 0.013415 | 0.14089 | 0.56754 | 0.01726 | 0.94187 | 0.96259 | 0 | 0.17901
0.83036 | 0.75088 | 0.2658 | 0 | 0 | 0.095595 | 0.017419 | 0.13413 | 0.10362 | 0.67895 | 0.13803 | 0.017212 | 0.135
0.38832 | 0.41292 | 0.17959 | 0 | 0 | 0.018644 | 0.018749 | 0.071254 | 0.15066 | 0.7377 | 0.37757 | 0.13742 | 0.12189
0.84763 | 0.76529 | 0.23646 | 0 | 0 | 0.069908 | 0.0037134 | 0.41883 | 0.15995 | 0.8331 | 0.66976 | 0.067621 | 0.04648
0.84644 | 0.88996 | 0.35924 | 0 | 0 | 0.13559 | 0.030883 | 0.12172 | 0.0008181 | 0.92436 | 0.75063 | 0.083245 | 0.45221
0.39584 | 0.97841 | 0.438 | 0 | 0 | 0.014494 | 0.076704 | 0.0087532 | 0.21784 | 0.85593 | 0.9305 | 0.033127 | 0.20029
0.76263 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 0.17237 | 0.039001 | 0.091667 | 0.053455 | 0.33951 | 0.9629 | 0.029264 | 0.014494
0.57294 | 0.84469 | 0.68468 | 0 | 0 | 0.040741 | 0.032028 | 0 | 0.078146 | 0.85008 | 0.38685 | 0.051645 | 0.033272
0.7286 | 0.80075 | 0.12296 | 0 | 0 | 0.014261 | 0.20861 | 0.34857 | 0.033961 | 0.75912 | 0.90188 | 0.18132 | 0.047436
0.72046 | 0.63974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28089 | 0
0.7888 | 0.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10179 | 0.18891
0.66425 | 0.7582 | 0.28177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099766 | 0.19537
0.87476 | 0.88266 | 0.17281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057379 | 0.18515
0.84607 | 0.45733 | 0.74919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35987 | 0.0046285
0.77872 | 0.90481 | 0.16821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02482 | 0.055713
0.89351 | 0.70037 | 0.55235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2512 | 0.035486
0.94233 | 0.61336 | 0.38684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071174 | 0.16985
0.85004 | 0.77008 | 0.36089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023274 | 0.059659
0.46387 | 0.67376 | 0.027329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14696 | 0.3802
0.87097 | 0.76088 | 0.13135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062721
0.47941 | 0.58683 | 0.023648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081876 | 0.033552
0.84858 | 0.85383 | 0.62025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034268 | 0.003242
0.55835 | 0.71408 | 0.38681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085934 | 0.025659
0.62629 | 0.73179 | 0.016679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19995 | 0.17181
0.61101 | 0.97539 | 0.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082412 | 0.062239
0.74291 | 0.50507 | 0.044756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022885 | 0.094864
0.67978 | 0.67158 | 0.18372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075923 | 0.10049
0.84965 | 0.76021 | 0.78248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30145 | 0.0013501
0.73388 | 0.91915 | 0.14894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033074
0.97394 | 0.85269 | 0.34612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052188 | 0.033074
0.57983 | 0.98203 | 0.64888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000563 | 0.05075
0.91105 | 0.59245 | 0.36786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15364 | 0.28307
0.88672 | 0.42968 | 0.026594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091432 | 0
0.32591 | 0.74431 | 0.14438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1345 | 0.026768
0.88064 | 0.45253 | 0.64977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10874 | 0.28332
0.87264 | 0.59602 | 0.43326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027897 | 0.23454
0.92686 | 0.85108 | 0.20838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019395 | 0.0022468
0.72551 | 0.44006 | 0.20197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067627 | 0.43884
0.54945 | 0.75145 | 0.33947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074654 | 0.11473
0.76056 | 0.79656 | 0.45998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014581 | 0.44624
0.67038 | 0.67637 | 0.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32761 | 0.0019726
0.40177 | 0.82009 | 0.16143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018621
0.90882 | 0.65637 | 0.56166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1234 | 0.079596
0.85698 | 0.96104 | 0.77046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13902 | 0.04475
0.90147 | 0.91703 | 0.11084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018257
0.68683 | 0.73662 | 0.18872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018864
0.29668 | 0.70949 | 0.0058424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097559 | 0.0041142
0.95847 | 0.71285 | 0.57201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14366 | 0.1399
0.90265 | 0.28464 | 0.34524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088672 | 0.015342
0.79934 | 0.60768 | 0.29696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24977 | 0.1495
0.40765 | 0.94954 | 0.70571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27259
0.69988 | 0.6111 | 0.32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042934 | 3.0969e-05
0.61712 | 0.45611 | 0.32479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072788 | 0.0002793
0.80451 | 0.70946 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042185 | 0.027876
0.80926 | 0.85213 | 0.034317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01993 | 0.27507
0.4651 | 0.71452 | 0.19123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048634 | 0.37933
0.93414 | 0.82446 | 0.80298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08775 | 0.13367
0.73787 | 0.66754 | 0.55754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23297 | 0.02444
0.76896 | 0.44228 | 0.31673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38617
0.63184 | 0.81177 | 0.27023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18033 | 0.14442
0.47137 | 0.9202 | 0.02798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098863 | 0.037364
0.96371 | 0.77532 | 0.082695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10868 | 0.025188
0.5412 | 0.85654 | 0.68714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20198 | 0.15044
0.70559 | 0.5583 | 0.50526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074047 | 0.32748
0.9828 | 0.87047 | 0.37883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093356 | 0.31911
0.93028 | 0.80396 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060392 | 0.091192
0.85555 | 0.69626 | 0.44819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0223
0.83704 | 0.9351 | 0.16712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068622 | 0.098766
0.64129 | 0.6902 | 0.30369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27039 | 0.044665
0.82001 | 0.56834 | 0.25423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036873 | 0.1977
0.32861 | 0.88577 | 0.64769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026878 | 0.080548
0.84075 | 0.70498 | 0.14048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058375
0.87023 | 0.81987 | 0.081507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086871 | 0.22918
0.44731 | 0.91102 | 0.00060024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19906 | 0.086848
0.7624 | 0.8426 | 0.15246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10304 | 0.19743
0.83951 | 0.85839 | 0.28814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1175 | 0.044971
0.31074 | 0.81376 | 0.47741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030516
0.86899 | 0.96601 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067812 | 0.21546
0.56486 | 0.70765 | 0.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036291 | 0.13546
0.9593 | 0.83056 | 0.31248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15272 | 0.017836
0.33014 | 0.70916 | 0.20005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23493 | 0.25431
0.49819 | 0.66443 | 0.23355 | 0.30085 | 0.11372 | 0 | 0.24389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40419 | 0.29045
0.56394 | 0.96413 | 0.3611 | 0.027375 | 0.60829 | 0.16887 | 0.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13498 | 0.23952
0.9393 | 0.93702 | 0.11437 | 0.31689 | 0 | 0.67389 | 0.080975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030042 | 0.00011263
0.98037 | 0.4843 | 0 | 0.52977 | 0.19747 | 0.14364 | 0.08589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012544 | 0.02629
0.78926 | 0.49611 | 0.23385 | 0.089818 | 0.024219 | 0.064307 | 0.068576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045914 | 0.0040975
0.74731 | 0.50856 | 0.31224 | 0.096972 | 0.36429 | 0.2686 | 0.27561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060536 | 0.079738
0.60159 | 0.67035 | 0.29466 | 0.29909 | 0 | 0.019266 | 0.02286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088797 | 0.12006
0.81066 | 0.80033 | 0.13073 | 0.62699 | 0.0062325 | 0.27643 | 0.45091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098887 | 0.032888
0.63836 | 0.67361 | 0 | 0 | 0.54003 | 0.31312 | 0.043345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48694 | 0.089197
0.96731 | 0.74225 | 0.093301 | 0.26826 | 0.0059044 | 0.47723 | 0.024014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13711 | 0.24943
0.88314 | 0.94368 | 0.48537 | 0.34286 | 0.11095 | 0.17371 | 0.069943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085418 | 0.20908
0.93539 | 0.78641 | 0.22809 | 0.60327 | 0 | 0.26291 | 0.30767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032364 | 0.018027
0.51462 | 0.65472 | 0.26346 | 0.016579 | 0.1021 | 0.10746 | 0.10869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028321 | 0.086051
0.732 | 0.54113 | 0.42093 | 0.37719 | 0.10508 | 0.057238 | 0.073189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39401 | 0.12804
0.52964 | 0.64295 | 0.0003447 | 0.2706 | 0.011068 | 0.0088358 | 0.12966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11301 | 0.15945
0.95013 | 0.37263 | 0.14568 | 0 | 0.046221 | 0.008772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23275 | 0.27282
0.65368 | 0.74649 | 0.0010944 | 0.26165 | 0 | 0 | 0.16793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051207
0.55067 | 0.6302 | 0.22776 | 0.54046 | 0.015337 | 0.15235 | 0.043186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029232 | 0.012522
0.4602 | 0.78299 | 0.28649 | 0.027426 | 0.055724 | 0.13366 | 0.086614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11712 | 0.037994
0.62174 | 0.54484 | 0.14034 | 0.039753 | 0.13687 | 0.12017 | 0.0044313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26892 | 0.36358
0.95968 | 0.61021 | 0.14484 | 0.0068194 | 0.25481 | 0.32998 | 0.019497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064063 | 0.013196
0.95196 | 0.96112 | 0.10185 | 0 | 0.042164 | 0 | 7.2837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18375 | 0.22649
0.65278 | 0.64207 | 0.15455 | 0.013769 | 0.070593 | 0.60689 | 0.060902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039708 | 0.58881
0.76502 | 0.87081 | 0.17274 | 0.037006 | 0.3109 | 0.014289 | 0.018693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021718 | 0.21924
0.9629 | 0.87684 | 0.79861 | 0.008443 | 0.33826 | 0.17379 | 0.51626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043428 | 0.0096149
0.87141 | 0.43786 | 0.097517 | 0.1239 | 0.1551 | 0.0098977 | 0.61285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089602 | 0.059695
0.56784 | 0.44053 | 0.14397 | 0.11882 | 0.15454 | 0.48875 | 0.45509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039601 | 0.056347
0.34779 | 0.91344 | 0.17507 | 0.43962 | 0.10699 | 0.15181 | 0.044376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091679 | 0.075352
0.9401 | 0.71229 | 0.27358 | 0.56549 | 0 | 0.17344 | 0.18642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037284 | 0.010327
0.7554 | 0.57812 | 0.46058 | 0.1516 | 0.11747 | 0.17821 | 0.68529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09604 | 0.12493
0.93444 | 0.49044 | 0.3514 | 0.1711 | 0.55886 | 0.44364 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086539 | 0.063921
0.68912 | 0.92952 | 0.18276 | 0.15176 | 0.63554 | 0.24002 | 0.008955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29737 | 0.0060607
0.53076 | 0.74777 | 0 | 0.23552 | 0.6307 | 0.048636 | 0.0048438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46602 | 0.11525
0.95522 | 0.94807 | 0.086126 | 0.26664 | 0.31139 | 0.52047 | 0.35806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50878 | 0.027656
0.80908 | 0.98806 | 0.39698 | 0 | 0.5183 | 0.40865 | 0.032153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33635 | 0
0.91116 | 0.88236 | 0.2793 | 0 | 0.15132 | 0.4826 | 0.47773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011497 | 0.0094343
0.41389 | 0.59236 | 0.38788 | 5.9992e-06 | 0.036926 | 0.24485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34864 | 0
0.76026 | 0.70203 | 0.17463 | 0.019677 | 0.053844 | 0.023572 | 0.087092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13084 | 0.071595
0.77927 | 0.72572 | 0.42732 | 0.058407 | 0.073075 | 0.072481 | 0.41048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18167 | 0.12648
0.66961 | 0.50626 | 0.17205 | 0.31815 | 0.0017953 | 0.066766 | 0.13028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055297 | 0.077657
0.69209 | 0.55355 | 0.38299 | 0.0024741 | 0 | 0.045581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045367 | 0.098497
0.776 | 0.95246 | 0.20217 | 0 | 0 | 0.095096 | 0.085597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.2551
0.63442 | 0.85814 | 0.31021 | 0.025064 | 0.37167 | 0.0016458 | 0.027161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12135 | 0.072149
0.92728 | 0.72498 | 0.19158 | 0.012484 | 0.0088395 | 0.44769 | 0.024745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090985 | 0.17545
0.87333 | 0.93667 | 0.087097 | 0 | 0.11116 | 0.033955 | 0.049539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088649
0.92026 | 0.74967 | 0.5153 | 0.27694 | 0.13994 | 0.54969 | 0.21977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 0.11897
0.58693 | 0.91351 | 0.82104 | 0.3577 | 0.15769 | 0.10062 | 0.051391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30808 | 0.25713
0.73401 | 0.93025 | 0.45467 | 0.15066 | 0.14231 | 0.05129 | 0.25002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12599 | 0.11853
0.32128 | 0.79629 | 0.23819 | 0.21505 | 0 | 0.49387 | 0.25953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15189 | 0.061419
0.90292 | 0.77897 | 0.25599 | 0.4728 | 0.36171 | 0.40717 | 0.45744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059754 | 0.10218
0.5449 | 0.72678 | 0.22701 | 0.075038 | 0 | 0 | 0.14888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084738 | 0
0.84579 | 0.58608 | 0.36652 | 0.30676 | 0.28328 | 0.60418 | 0.24735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056513 | 0.067446
0.64478 | 0.71912 | 0.46814 | 0.57221 | 0.037755 | 0.26293 | 0.39696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022692 | 0.23207
0.5425 | 0.92252 | 0.1763 | 0.1184 | 0.2285 | 0 | 0.46662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093319 | 0.029997
0.60552 | 0.89281 | 0.40653 | 0.10462 | 0.046719 | 0 | 0.56206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050697 | 0
0.90194 | 0.93276 | 0.56928 | 0.15172 | 0.3446 | 0.28587 | 0.21684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073217 | 0.15414
0.6525 | 0.88499 | 0.19198 | 0.55236 | 0.52684 | 0.43804 | 0.061356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054629 | 0.25119
0.9386 | 0.43958 | 0.52227 | 0.074474 | 0.2879 | 0.077044 | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052287 | 0
0.63635 | 0.53557 | 0.44114 | 0.32463 | 0.025048 | 0.048359 | 0.32077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12469 | 0.1365
0.89436 | 0.80921 | 0.65724 | 0.35908 | 0.036686 | 0.35495 | 0.30101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068565 | 0.030245
0.68713 | 0.8402 | 0.037323 | 0.039848 | 0.081203 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23083 | 0.14682
0.71225 | 0.97062 | 0 | 0.088605 | 0 | 0.050027 | 0.011427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14774 | 0.039271
0.59186 | 0.84352 | 0.20305 | 0.027512 | 0.46587 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08202 | 0.021577
0.80634 | 0.91387 | 0.17788 | 0.017933 | 0.0016962 | 0.0022468 | 0.066053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030372 | 0.2354
0.9501 | 0.80276 | 0.20256 | 0 | 0 | 0.23144 | 0.36093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24205 | 0.041578
0.69675 | 0.43807 | 0.024269 | 0 | 0.041941 | 0.38387 | 0.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19226 | 0.10856
0.71668 | 0.94855 | 0.049396 | 0.34693 | 0.023369 | 0.013268 | 0.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10621 | 0.21474
0.59721 | 0.56755 | 0.12742 | 0.072704 | 0.037929 | 0.014614 | 0.097298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024529 | 0.16869
0.8112 | 0.948 | 0.056989 | 0.047991 | 0.00039646 | 0.088553 | 0.14912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10076 | 0.13171
0.76588 | 0.45943 | 0.60737 | 0.01814 | 0.23003 | 0 | 0.61271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048594 | 0.35527
0.85728 | 0.79143 | 0.19234 | 0.80288 | 0 | 0 | 0.097819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11256 | 0.12543
0.54894 | 0.91193 | 0.36928 | 0.038459 | 0.058925 | 0.20834 | 0.39194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041575 | 0.15694

## 规划
风力 | 光伏 | 热电联产 | 燃气锅炉 | 电锅炉 | 地源热泵 | 空气热泵 | 电制冷机 | 吸收制冷 | 储电设备 | 储热设备 | 储冷设备 | 储气设备 | 最大充电 | 最大充热 | 最大充冷 | 最大充气 | 最大放电 | 最大放热 | 最大放冷 | 最大放气
1965.6094 | 454.5081 | 5473.5953 | 2408.6285 | 2048.8258 | 670.946 | 1374.8586 | 672.671 | 2972.8835 | 6442.0564 | 22166.9427 | 14743.6929 | 4837.808 | 3331.5654 | 2461.4407 | 1594.9303 | 3927.3527 | 3444.3201 | 632.4919 | 1190.8626 | 2340.6628